Nidzica, dn.17.12.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców znak postępowania: DOA.2710.4.2019.JD

WYJAŚNIENIA Nr 4

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy przetargu nieograniczonego

na wykonanie zamówienia publicznego

„Budowa bieżni lekkoatletycznej i ścieżki biegowej oraz skoczni do skoku w dal”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) wyjaśniam treść SIWZ:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni wylewanej przepuszczalnej dla wody, o grubości warstw SBR 11 mm + EPDM 2 mm na warstwie ET 35 mm? Jest to nawierzchnia powszechnie stosowana na zewnętrznych obiektach sportowych i rekreacyjnych, bieżniach lekkoatletycznych, oraz boiskach wielofunkcyjnych, zgodna z obowiązującymi normami.

Odpowiedź do pyt. nr 1:

W związku z pojawieniem się rozbieżności w dokumentacji projektowej informujemy że wierzchnią warstwę nawierzchni pu (natrysk) należy wykonać zgodnie z zapisem w SWIOR tj. o gr. 2-3 mm.

Taki zapis pozwala na wykonanie nawierzchni o gr. 2 mm.

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy natrysku EPDM o gr. 2 mm na warstwie SBR 11 mm i podłożu ET 35 mm.

Informuję, że powyższe wyjaśnienia  stają się integralną częścią SIWZ.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Artur Pacuszka